吉文旅审〔2020〕89号

关于对大老爷府修缮设计方案的批复

前郭尔罗斯蒙古族自治县文化广播电视和旅游局：

你局报送的《关于报送大老爷府修缮工程设计方案的请示》（前文旅请[2020]55号）收悉。我厅组织省内相关领域的专家对方案进行了充分的论证，结合专家组意见，我局批复如下：

一、总体设计方案可行，建筑修缮做法基本可行，原则通过评审。

二、进一步完善该《方案》：

1、屋面防水建议采用1.5厘米厚高分子丙纶防水；

2、墙面裂缝不建议采用高压注浆的处置方式；

3、明确方案建筑的使用功能和本次修缮设计的设计范围，对周边消防救援情况进行描述；

4、考虑施工过程中可能出现的安全问题，给出加固技术措施。

三、请你局指导《方案》编制单位按上述要求进行修改和完善，并将电子版报我厅备案。

特此批复。

                      吉林省文化和旅游厅

                            2020年8月19日
PAGE  

